	《包头市供水条例（草案）》修改对照表

	修改前
	修改后
	修改理由及依据

	第二章 规划与建设
	 第二章 规划与建设
	

	第十四条  新建、改建、扩建重大建设工程需要用水或者新增用水量的，建设单位应当在立项前向供水行政主管部门申报节水、用水合理性评估和用水方案。新建、改建、扩建重大建设工程应当配套建设节水设施。

前款规定以外的建设工程，应当向供水行政主管部门申报用水方案。
	第十四条  新建、改建、扩建建设工程需要用水或者新增用水量的，建设单位应当在立项前向供水行政主管部门申报节水、用水合理性评估和用水方案。新建、改建、扩建建设工程应当配套节水设施。

市政管线至建筑区划红线内，从用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网工程建设，按规定由政府承担的部分由政府直接投资建设。

前款规定以外的建设工程，应当向供水行政主管部门申报用水方案。
	1.《节约用水条例》第十九条　新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当根据工程建设内容制定节水措施方案，配套建设节水设施。

2.《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）（五）接入工程费用。在城镇规划建设用地范围内，供水供电供气供热企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。从用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网工程建设，由供水供电供气供热企业承担的部分，纳入企业经营成本；按规定由政府承担的部分，应及时拨款委托供水供电供气供热企业建设，或者由政府直接投资建设。

   3.道路红线范围内的公共供水管线应由道路建设单位同步配套建设实施，就新引进的项目需要用水需求的，属地政府作为项目的引进方，应该完成该项目的相关设施配套工作，纳入财政预算统筹，而且多年以来各级财政均未给供水公司拨付过该项费用，建议由各区政府组织进行配套实施。

	第十六条  建设单位在申请施工图审查前，应当将供水设施设计方案报供水行政主管部门审查。 
供水行政主管部门收到建设单位供水设施设计方案后，应当在十个工作日内提出书面意见反馈建设单位。
	第十六条  建设单位在申请施工图审查前，应当将供水设施设计方案报供水行政主管部门备案。
	司法部提出无上位法依据的情况下不能增设行政许可。

	第二十一条  供水设施使用的设备、管材和配件等，应当符合国家标准、行业标准和地方标准。
	第二十一条  供水设施使用的设备、管材和配件等，应当符合强制性标准，鼓励采用推荐性标准，禁止采用国家明令淘汰的管材、配件和设备。
	1.《中华人民共和国标准化法》第二条　本法所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。

2.《住房和城乡建设部办公厅　国家发展改革委办公厅 国家疾病预防控制局综合司关于加强 城市供水安全保障工作的通知》（建办城〔2022〕41号）

新建供水管网要严格按照有关标准和规范规划建设，采用先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺，严禁使用国家已明令禁止使用的水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道等，确保建设质量。

	第二十二条  涉及供水的建设工程，建设单位组织竣工验收时，应当通知供水单位参加。未经验收或者验收不合格的供水设施，不得投入使用。 
新建、改建、扩建的住宅配套建设的供水设施，应当向供水单位办理供水设施移交手续后，方可投入使用。 
建设单位在供水设施竣工验收合格之日起三十日内，向供水行政主管部门备案，并在三个月内向城乡建设档案管理机构移交完整的工程档案。
	第二十二条  涉及供水的建设工程，建设单位组织竣工验收时，应当通知供水单位参加。验收合格后，建设单位应当将供水设施移交供水单位维护管理，供水单位应当接收；未经验收或者验收不合格的供水设施，不得投入使用。
已投入使用的供水设施尚未移交供水单位维护管理的，由建设单位或物业所在地的各旗县区人民政府组织供水单位验收。验收合格的，由供水单位接收；验收不合格的，由各旗县级人民政府组织相关单位进行整改，整改合格后，由供水单位接收。
移交给供水单位的设施设备以及相关管线，其维修、养护、更新等费用，由供水单位依法承担。尚在保修期内的，其费用由建设单位承担。

建设单位在供水设施竣工验收合格之日起三十日内，向供水行政主管部门备案，并在三个月内向城乡建设档案管理机构移交完整的工程档案。
	1、《内蒙古物业管理条例》第六十五条  物业管理区域内的供水、供电、供热、供气、通讯、有线电视等专业经营设施设备以及相关管线，应当符合国家技术标准和技术规范。

新建住宅物业管理区域内的专业经营设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付。建设单位在组织竣工验收时，应当通知供水、供电、供热、供气等有关专业经营单位参加；验收合格后，建设单位应当将专业经营设施设备以及相关管线移交给专业经营单位维护管理，专业经营单位应当接收。

已投入使用的设施设备以及相关管线尚未移交专业经营单位维护管理的，由物业所在地的旗县级人民政府组织专业经营单位验收。验收合格的，由专业经营单位接收；验收不合格的，由旗县级人民政府组织相关单位进行整改，整改合格后，由专业经营单位接收。

移交给专业经营单位的设施设备以及相关管线，其维修、养护、更新等费用，由专业经营单位依法承担。尚在保修期内的，其费用由建设单位承担。

2.《建设工程质量管理条例》第三十条  建设工程实行质量保修制度。

质量保修书中应明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。第四十条  在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

3.《城市供水条例》第十七条 城市供水工程竣工后，应当按照国家规定组织验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用

	第三章 供水设施
	第三章 供水设施
	

	第二十四条  任何单位和个人不得有下列妨碍供水设施正常运行的行为：
（一）在划定的供水水源和公共输（配）水主干管线及附属设施的安全保护范围内，挖坑取土、堆集排放污染物或者修建建筑物、构筑物；
（二）擅自改装、迁移或者拆除供水设施；
（三）擅自在公共供水、管道直饮水供水输（配）水管线上安装其他附属设施；
（四）利用输（配）水管线代替避雷装置或者接地导线；
（五）擅自启闭供水闸阀；
（六）其他损毁供水设施的行为。
	第二十四条  任何单位和个人不得有下列妨碍供水设施正常运行的行为：

（一）在公共输（配）水主干管线及附属设施和划定的供水水源的安全保护范围内，挖坑取土、堆集排放污染物或者修建建筑物、构筑物；

（二）擅自改装、迁移或者拆除供水设施；

（三）擅自在公共供水、管道直饮水供水输（配）水管线上安装其他附属设施；

（四）利用输（配）水管线代替避雷装置或者接地导线；

（五）擅自启闭供水闸阀；

（七）其他损毁供水设施的行为。
	供水设施的保护范围并不都是划定的，只有水源地保护范围有划定，其它的给水管网及设施的安全保护范围是依据《室外给水设计标准》规定确定。



	第二十八条  供水单位应当负责物业管理区域内分户终端计量装置及其以外设施设备或者入户端口以外设施设备的维修、养护、更新，并承担相关费用。
	第二十八条  城镇供水设施按照下列规定划分维修养护责任：

（一） 水源系统和公共输（配）水主干管线的供水设施，由供水单位按照约定承担维修养护责任。

    （二） 居民用水户结算水表在室外（管道井）的，以结算水表为分界点，从公共输（配）水主干管线到结算水表（含结算水表）的供水设施，由供水单位承担维修养护责任，结算水表以后的供水设施由用水户承担维修养护责任。

居民用水户结算水表在室内的，以建筑物的结算总水表或建筑物室外入户总阀门为分界点，无总水表和总阀门的，以建筑物外墙皮1.5米为分界点，从公共输（配）水主干管线到分界点（含总水表或总阀门）的供水设施由供水单位承担维修养护责任；分界点之后的供水设施由用水户承担维修养护责任。

   （三）非居民用水户以供水单位与用水户约定的总结算水表为界，从公共输（配）水主干管线到总结算水表（含总结算水表及表井）的供水设施，由供水单位承担维修养护责任；总结算水表以后的供水设施，由非居民用水户承担维修养护责任；无总结算水表的以公共输（配）水主干管线与支线的碰头点为界，碰头点以前的由供水单位承担维修养护责任；碰头点以后的供水设施，由非居民用水户承担维修养护责任。

   （四） 有二次供水的居民用水户以二次供水设施为界，二次供水设施（含二次供水设施）到居民房屋的供水设施由用水户或者委托的管理单位承担维修养护责任，二次供水设施以前的供水设施由供水单位承担维修养护责任；非居民住宅的二次供水设施，由用水户承担维修养护责任。二次供水设施也可以按照约定由供水单位有偿进行维修养护。
	1.《内蒙古自治区物业管理条例》

第六十六条：供水、供电、供热、供气、通信、有线电视等单位，应当负责物业管理区域内分户终端计量装置及其以外设施设备或者入户端口以外设施设备的维修、养护、更新，并承担相关费用。

2.《通用安装工程工程量计算标准》GB50856-2013

K.9.1管道界限的划分应符合下列规定：

1.给水管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界；

	第三十四条  供水设施发生故障时，供水单位应当立即进行抢修，可以边抢修边补办有关手续；任何单位和个人不得拒绝、阻挠。 
供水单位抢修供水设施，应当采取有效的安全和卫生防护措施。造成道路、绿化等设施损毁的，应当恢复原状或者给予补偿。 
供水单位抢修公共输（配）水主干管线到居民用水户分界点范围内供水设施时，相关物业企业、业主应当提供地下管网相关资料，并给予配合。
	第三十四条  供水设施发生故障时，供水单位应当立即进行抢修，可以边抢修边补办有关手续；任何单位和个人不得拒绝、阻挠。
供水单位抢修供水设施，应当采取有效的安全和卫生防护措施。造成道路、绿化等设施损毁的，应当恢复原状或者按照现行内蒙古自治区建设工程计价标准给予补偿。

供水单位抢修公共输（配）水主干管线到居民用水户分界点范围内供水设施时，相关物业企业、业主应当提供地下管网相关资料，并给予配合。
	   1.目前供水单位抢修供水设施时道路掘路恢复收费标准是按照内蒙古自治区发展改革委 财政厅《关于规范城市道路挖掘修复收费标准有关问题的通知》（内发改费字[2016]323号）文件收费，回填水撼沙收费420元/平方米、道路挖掘收费标准290元/平方米，合计710元/平方米。如果该道路是1—5年内建成的，在710元/平方米的基础上乘以1—5倍的系数进行收费，收费价格远高于实际恢复成本。而且（内发改费字[2016]323号）文件并没有明确要求抢修挖掘恢复路面也列入该收费标准，文件还规定各盟市可以根据当地实际情况可以适当下浮，但我市并没有做下浮，因供水抢修没有计划性、没有主观破坏的意图，且该收费已经超出了成本价格，属于惩罚性收费范围。按照民法典1184条条款，建议抢修不应该列入该项收费。

2.《中华人民共和国民法典》第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有 （五）恢复原状。

第一千一百八十四条 侵害他人财产损失的，财产损失按照损失发生时的市场价格或其他合理方式计算。若收费远超实际修复费用（如材料费+人工成本）。涉嫌变相罚款，违反民事赔偿的填平原则。

	第四章 供 水
	第四章 供 水
	

	第四十三条  供水单位应当建立健全水质检测制度，设置水质检测机构，配备相应的检验技术人员和仪器设备，按照国家有关规定定期对原水、出厂水和公共供水管网水质进行检测。不具备相应水质检测能力的，应当委托具有相应资质的水质检测机构进行检测。 
二次供水设施管理单位应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强日常水质管理，对各类储水设施应当按照规定定期进行水质检测。
	   第四十三条  供水单位应当建立健全水质检测制度，设置水质检测机构，配备相应的检验技术人员和仪器设备，按照国家有关要求，定期对原水、出厂水、管网水和用户终端水进行检测。不具备相应水质检测能力的，应当委托具有相应资质的水质检测机构进行检测。

二次供水设施管理单位应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强日常水质管理，对各类储水设施应当按照规定定期进行水质检测。

    供水单位应定期向供水行政主管部门如实报告供水水质检测数据，并按照供水行政主管部门的要求公布有关水质信息，接受公众关于城市供水水质信息的查询。 
	1.《城市供水水质管理规定》

  第十一条 城市供水单位应当履行以下义务：（三）建立健全水质检测机构和检测制度，提高水质检测能力；（四）按照国家规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法，定期检测原水、出厂水、管网水的水质；（六）定期向所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门如实报告供水水质检测数据；（七）按照所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门的要求公布有关水质信息；（八）接受公众关于城市供水水质信息的查询。

2.《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110-2017 8.0.2 水样采集点设置及数量应符合下列规定：1 日、周检验项目的水样采样点应设置在建筑与小区管道 直饮水供水系统原水入口处、处理后的产品水总出水点、用户点和净水机房内的循环回水点；

	第四十四条  供水单位发现水质不符合生活饮用水水质标准时，应当及时采取相应措施并恢复水质，同时立即通知受影响的用户，并报告供水、卫生健康、生态环境主管部门。供水水质可能对人体健康造成损害时，应当立即停止供水。
	    第四十四条  供水单位发现水质不符合国家有关标准时，应当及时采取相应措施并恢复水质，同时立即通知受影响的用户，并报告供水、卫生健康、生态环境主管部门。供水水质可能对人体健康造成损害时，应当立即停止供水。
	除了生活饮用水水质标准外，还有直饮水相关标准。

	第四十六条  供水单位应当保持不间断供水，不得擅自停止供水。 
因施工、设备维修等原因确需停止供水的，供水单位应当提前向供水行政主管部门报告，并提前二十四小时通知用水户；需要大范围停水的，应当提前四十八小时向社会发布公告。公共供水连续停止供水超过二十四小时的，应当报供水行政主管部门批准。 
因发生灾害或者紧急故障不能提前通知的，在抢修的同时通知用水户，尽快恢复正常供水，并向供水行政主管部门报告。 
公共供水因维修、抢修停止供水超过四十八小时的，供水单位应当向居民用水户提供临时用水。
	第四十六条  供水单位应当保持不间断供水，不得擅自停止供水。

因施工、设备维修等原因确需停止供水的，供水单位应当经供水行政主管部门批准并提前二十四小时通知用水户；需要大范围停水的，应当提前四十八小时向社会发布公告。

因发生灾害或者紧急故障不能提前通知的，在抢修的同时通知用水户，尽快恢复正常供水，并向供水行政主管部门报告。

公共供水因维修、抢修停止供水超过 四十八小时的，供水单位应当向居民用水 户提供临时用水。
	《城市供水条例》第二十二条  城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。

	第五章 用 水
	第五章 用 水
	

	第五十三条  供水单位应当与用水户签订供用水合同，明确双方的权利义务。
	第五十三条  供水单位应当与用水户签订供用水合同，明确双方的权利义务。合同内容发生变更时，应重新签订供用水合同。


	《民法典》第465条（合同约束力）：强调合同双方权利义务对等性，支撑"应签订"的强制性表述

第543条（合同变更）：规定当事人协商一致可变更合同，支撑重新签订的要求原条款仅规定“签订合同”，未涉及用户更名、用水性质变更等常见情形，易引发纠纷（如新用户拒缴原欠费、供水单位无法调整水价等）。修改后明确“重新签订合同”，与《民法典》合同权利义务转让规则衔接，增强可操作性。

第656条（供用水合同参照供用电合同规则）：供用水合同具有长期性、连续性，但用户主体或用水性质变更时，需重新确立合同关系。

	第五十六条  用水户用水按照不同用水性质分类装表计量。水表应当由具有法定资质的计量检测机构检验合格，并按照周期进行检定。
	第五十六条  用水户用水按照不同用水性质分类装表计量。水表应当由具有法定资质的计量检测机构检验合格，并按照周期进行检定。远传水表数据或智能卡式水表电子读数与其机械表指数不一致的，以其机械表指数(基表部分)作为核定用水量的计量依据。

	机械表指数是通过物理结构直接测量水流量的，而电子读数可能受到传感器误差、信号抖动等因素的影响，导致读数不准确。‌



	第五十七条  用水户和供水单位对水表准确性提出异议的，可以委托具有法定资质的计量检测机构检定，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由供水单位承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。
	第五十七条  用水户和供水单位对水表准确性提出异议的，可以委托具有法定资质的计量检测机构检定，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但计量装置经检定确有问题的，由供水单位承担检定费用，并免费为用户更换合格的计量装置。供水单位根据检定结果退还或者追缴超出误差标准部分的当期水费差额。
	保障双方权益、体现公平性

	第六十条  水表发生故障无法抄收时，应当及时排除故障。属于用水户责任的，当月水费按照前三个月中最高用水量计收；非用户责任的，当月水费按照前三个月中最低用水量计收。
	第六十条   水表发生故障无法抄收时，应当及时排除故障。故障期间水费按照历史正常计量的近三个月平均水量计收，或按照恢复正常计量后近三个月平均水量计收。

 用水户对计费结果有异议的，可向供水行政主管部门申请复核。
	1.《民法典》第六条：民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

2.《城镇供水价格管理办法》第一条：为规范城镇供水价格管理，保障供水、用水双方的合法权益，促进城镇供水事业发展，节约和保护水资源，根据《中华人民共和国价格法》《城市供水条例》《政府制定价格行为规则》等法律法规规定，制定本办法。

3.城镇供水服务标准GB/T32063-2015：5.4.4水费应以水表计量为依据结算,并开具水费账单。水表出现故障或因客户原因无法抄见时,应按规定合理暂估用水量并告知客户。

	第六十二条  任何单位和个人不得有下列行为：
（一）未经供水单位同意，在公共供水管道、管道直饮水供水管道上直接取水的；
（二）未经过结算水表正常计量用水或者干扰结算水表正常计量的；
（三）擅自改变用水性质的；
（四）擅自转供、转售公共供水的。
	第六十二条  任何单位和个人不得有下列行为：
（一）未经供水单位同意，在公共供水管道、管道直饮水供水管道上直接取水的；
（二）未经过结算水表正常计量用水或者干扰结算水表正常计量的；
（三）擅自改变用水性质的；
（四）擅自转供、转售公共供水的；

（五）擅自使用消防用水的。
	擅自取用消防用水可能对公共安全造成严重威胁。消防栓是城市消防系统的重要组成部分，擅自取用消防用水会影响消防栓的正常使用，降低周边消防水压，延误灭火救援，危及公共安全。‌



	新增第六十三条
	第六十三条  用水户应当在用水缴费通知单确认的用水截止之日起十五日内缴纳水费。

用水户逾期一个月以上不缴纳水费，经供水单位催交无效的，可暂停供水。用水户缴清欠费后，供水单位应当在二十四小时内恢复供水。
	1.《中华人民共和国民法典》

第六百五十四条   用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时支付电费。用电人逾期不支付电费的，应当按照约定支付违约金。经催告用电人在合理期限内仍不支付电费和违约金的，供电人可以按照国家规定的程序中止供电。

供电人依据前款规定中止供电的，应当事先通知用电人。

2.停水触发条件符合上位法核心要求‌

‌逾期时限设定合法：‌民法典第六百五十四条要求停水需满足“催告+合理期限届满”双重条件，未限定具体天数。地方条例设定“逾期1个月（约30日）＋催告无效”标准，实际宽于上位法最低要求（通常15日催告期+15日宽限期），‌更有利于保障用水户权益‌。

‌催告程序保留强制性：‌“经供水单位催交无效”隐含了民法典要求的书面催告义务（需明确欠费金额、法律后果），符合程序正义原则。若地方条例配套细则明确催告形式及内容，即与上位法完全一致。

	第六章 法律责任
	第六章 法律责任
	

	
	第六十四条  违反本条例规定的行为，《城市供水条例》等有关法律、法规已经作出具体处罚规定的，从其规定。
	增加兜底性条款，《城市供水条例》已列入2025年国务院立法计划，如不上位法不一致，遵照上位法执行。

	第六十六条  违反本条例第二十一条规定，供水设施使用的设备、管材和配件等不符合国家标准、行业标准和地方标准的，由供水行政主管部门责令改正，并处以5万元以上10万元以下罚款。
	第六十八条  违反本条例第二十一条规定，供水设施使用的设备、管材和配件等不符合强制性标准的，由供水行政主管部门责令改正，并处以5万元以上10万元以下罚款。
	本条例第二十一条进行相应修改，对应的罚则需要进行修改。

	第六十七条  违反本条例第二十二条第一款规定，供水设施未经验收或者验收不合格投入使用的，由供水行政主管部门责令改正，并处以10万元以上20万元以下罚款。
	删除
	1.《建设工程质量管理条例》第二条

凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守本条例。

本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

2.《建设工程质量管理条例》第五十八条：

违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；

（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；

（二）验收不合格，擅自交付使用的；

（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。


