包头市管道直饮水水质检测报告

按照市水务局《公共供水及直饮水企业安全生产专项检查工作方案》要求，2026年第一季度，市水利事业发展中心对全市19个企业管道直饮水水质进行抽样检测，检测结果如下：

2026年第一季度管道直饮水水样抽检表

| 受检公司 | 采样地点 | 区属 | 水样类型 | 检测项目 | 不合格项目 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头市众祥智能物业服务管理有限责任公司（2份） | 光辉佳苑供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 光辉佳苑终端 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古润康水务有限公司（10份） | 黄河龙城一期泵房供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 黄河龙城一期泵房物业（终端） | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 黄河龙城二期泵房供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 黄河龙城二期终端G4-3202 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 黄河龙城三期泵房供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 黄河龙城三期终端物业 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 绿地西斯莱公馆供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 绿地西斯莱公馆终端物业 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 远洲国际城供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 远洲国际城陶然居1-203 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古汇鑫智慧水务公司（2份） | 三八路电厂西院水站供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 三八路电厂西院水站汇金小区14栋72号 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市汇通水业有限公司（6份 | 包头市滨河新区民馨家园水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 民馨家园7区-25-1-101 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 民馨家园A区20栋-2-102室 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 滨河新区美室层双3栋2单元101室 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 民馨家园第四中学终端 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 滨河第一城A区4栋4单元404室 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古融通水务有限责任公司（9份） | 工商联大厦供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 工商联大厦2楼水机 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 少先21供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 少先21包头市农业技术推广中心 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 中海河山郡供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 中海河山郡地中海酒店 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 景晟学府供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 景晟学府终端1栋1单元1102 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 景晟学府终端1栋1单元501 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头惠民水务股份有限公司 （28份） | 正翔水站供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 正翔水站终端（青山区民族路小学万达校区） | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 华丽家族水站供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 华丽家族水站终端（24栋一单元101） | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 阳光水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 阳光水站终端（4栋1号） | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 牡丹园水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 牡丹园水站终端（金达立幼儿园） | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 科大水站供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 科大水站终端（科大西校区） | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 二机三中水站供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 二机三中水站终端（高二三班） | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 东河吾悦水站供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 东河吾悦水站终端（6#一单元102） | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 富力院士庭水站供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 富力院士庭水站终端（7#二单元104） | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 西二区水站供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 西二区水站终端（12#一单元101） | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 万科城水站供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 万科城水站终端（一期5栋一单元401号） | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 凡尔赛水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 凡尔赛水站终端（博华幼儿园） | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 喜桂图水站供水 | 石拐新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 喜桂图水站终端（创业小区1栋一单元201号） | 石拐新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 富力城水站供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 富力城水站终端（一期15栋一单元1101号） | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 向阳水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 向阳水站终端（7栋4号） | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古惠泽水务有限责任公司（12份） | 宁馨佳苑供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 宁馨佳苑终端10#-7-314 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 碧水山庄供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 碧水山庄终端1#-1-1303 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 阳光尚品供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 阳光尚品终端3栋4单元1804 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 钢院学府供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 钢院学府终端10#-2-1804 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 鼎太风华供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 鼎太风华终端E区8号楼二单元404 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 山水佳苑供水 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 山水佳苑终端5号楼一单元301 | 东河区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市安通运维技术服务有限公司（2份） | 云杉嘉苑供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 云杉嘉苑终端19栋13号1楼东户101 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市乐邦福物业服务有限责任公司（2份） | 紫金华府水站供水（高区） | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 紫金华府水站终端幼儿园一楼 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市信得惠房地产开发有限公司（2份） | 现代城水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 现代城水站终端1栋1单元1102 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市郡府物业服务有限公司（2份） | 加州郡府水站供水 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 加州郡府水站终端南区9号楼1802 | 高新区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市永盛成物业服务有限责任公司（1份） | 永盛成大厦终端B座803 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市玉泉水业有限责任公司（2份） | 方兴凤凰台供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 方兴凤凰台终端10-2-704 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市虹苑水务有限责任公司（2份） | 都市豪庭水站供水 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 都市豪庭水站终端4-303 | 昆区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古天之泉水务有限责任公司（2份） | 曹钦小区供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 曹钦小区终端小高层1栋二单元02 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 九原区赛汗街道尹六窑村（1份） | 尹六窑子幸福嘉苑终端2#-1-201 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 九原区赛汗街道井卜石村（2份） | 井卜石新村美好家园供水 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 井卜石新村美好家园终端物业办公室 | 九原区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 包头市新桃源公寓有限公司（2份） | 新桃源公寓供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 新桃源公寓终端办公楼二楼 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
| 内蒙古清澜水务有限公司（2份） | 轻工学院供水 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |
|  | 轻工学院终端办公楼一楼水房 | 青山区 | 饮用净水 | 33项 | 无 | 符合 |